Versão 1.0

DOC 08 - MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO

INFORMAÇÕES MÍNIMAS:

- Nome do proprietário interessado e ou razão social do estabelecimento;

- Endereço completo;

- Duração provável da obra (meses);

- Classificação do estabelecimento pretendido/construído/em construção;

- Responsável pelo projeto (CREA), número de ART;

- Área do terreno;

- Área a ser construída ou já construída;

- Área útil destinada ao estabelecimento (área de circulação);

- Tipo de delimitação utilizada no terreno da indústria para impedir o acesso de animais e pessoas estranhas ao estabelecimento;

- Possibilidades de ampliações (se possuir, identificar e mensurar a área de ampliação);

- Afastamento das vias públicas (informar a distância das construções da empresa em relação as vias públicas);

- Constituição das paredes, teto e piso em todas as dependências, informando as diferenças dos materiais utilizados nas diversas áreas. Junção entre as paredes e o piso da área de produção com ângulo arredondado;

- Revestimento em geral, incluindo as paredes externa;

- Portas e esquadrias (dimensões e material) áreas de manipulação devem possuir portas de fechamento automático, com perfeita vedação quando fechadas. Informar o sistema de proteção contra insetos nas aberturas para a área externa, informar a inclinação dos parapeitos chanfrados;

- Descrever a altura do pé direito de cada uma das áreas construídas;

- Informar a área de cada dependência do estabelecimento (salas, câmaras, depósitos, estruturas anexas, etc...).

- Informar as dimensões e material de construção das câmaras de refrigeração;

- Descrever sistema de geração de energia, quando existir;

- Plataformas de recepção de matéria prima e expedição de produtos acabados (cobertura e piso);

- Descrever o sistema de trilhagem aérea (informar a distância entre trilhos e o teto, paredes e piso, descrever a localização dos locais com a presença de trilhos);

- Informar o tipo de iluminação de cada área, intensidade de cada área (Lux), tipo de proteção contra estilhaços em caso de quebra e quedas, posição das luminárias;

- Descrever as instalações de água (tipo de tubulação; tipo, localização e capacidade dos reservatórios);

- Informar a declividade do piso e modelo de escoamento das águas residuais;

- Sistema de esgoto (tipo de canaletas e ralos utilizados, sistema de tratamento de efluentes);

- Pavimentação externa (de toda área destinada à circulação de pessoas e veículos);

- Área dos vestiários e dos sanitários (dimensionar de acordo com a capacidade máxima de contratação de funcionários, informar a capacidade de contratação de funcionários, relacionados por sexo), informar a distância da área de produção, número de chuveiros. Sanitários separados dos vestiários.

- Observações gerais da construção.

Assinatura do proprietário		                 Assinatura do responsável pelo projeto

Cocal do Sul, ______ de ___________________ de ___________.